## DRV_S_306 – Felújítás Pótlás
Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra
FELÚJÍTÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | Szennyvíz
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: |  |  |  |  | Önkormányzati
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | DRV_S_306
Fontossági sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési /elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Nagyatád Széchenyi téri átemelőbe Flygt 3153 (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) szivattyú pótlása |  | Nagyatád | 1400 | Használati díj | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
2 | Nagyatád II-es átemelő Flygt NP 3102-255 SH, vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Nagyatád | 1200 | Használati díj | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
3 | Nagyatád V-ös átemelő Flygt CP 3085 255 SH , vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Nagyatád | 1000 | Használati díj | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
4 | Nagyatád, Jókai u. 9/D társasház előtti szennyvízakna felújítása 30 fm DN300 beton vezeték kiváltásával |  | Nagyatád | 6000 | Önkormányzati saját forrás | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
5 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan) |  | Nagyatád | 689 | Használati díj | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
6 | A víziközmű rendszeren lévő szivattyú(k) felújítása, pótlása ( A víziközmű rendszerben szereplő Ellátásért Felelősök vonatkozásában) |  | Nagyatád | 5000 | Használati díj | 2023-01-01 | 2026-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
7 | Irányítástechnikai rekonstrukciók (A víziközmű rendszerben szereplő Ellátásért Felelősök vonatkozásában) |  | Nagyatád | 9000 | Használati díj | 2023-01-01 | 2026-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
8 | Szennyvíztisztító művek rekonstrukciói (A víziközmű rendszerben szereplő Ellátásért Felelősök vonatkozásában) |  | Nagyatád | 10000 | Használati díj | 2023-01-01 | 2026-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
9 | A víziközmű rendszeren lévő szivattyú(k) felújítása, pótlása ( A víziközmű rendszerben szereplő Ellátásért Felelősök vonatkozásában) |  | Nagyatád | 10000 | Használati díj | 2027-01-01 | 2036-12-31 | Hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
10 | Erősáramú berendezések, hálózatok rekonstrukciói (A víziközmű rendszerben szereplő Ellátásért Felelősök vonatkozásában) |  | Nagyatád | 12000 | Használati díj | 2027-01-01 | 2036-12-31 | Hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
11 | Fő és mellékgyűjtő hálózatok rekonstrukciói (A víziközmű rendszerben szereplő Ellátásért Felelősök vonatkozásában) |  | Nagyatád | 12000 | Használati díj | 2027-01-01 | 2036-12-31 | Hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
12 | Irányítástechnikai rekonstrukciók (A víziközmű rendszerben szereplő Ellátásért Felelősök vonatkozásában) |  | Nagyatád | 3000 | Használati díj | 2027-01-01 | 2036-12-31 | Hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
13 | Szennyvíz akna fedlapok szintre emelése 10 darab mennyiségben az Önkormányzattal egyeztetett helyszíneken Beruházás helyének címe: Nagyatád város közigazgatási területe |  | Nagyatád | 3000 | Használati díj | 2027-01-01 | 2036-12-31 | Hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
14 | Szennyvízátemelők rekonstrukciói (A víziközmű rendszerben szereplő Ellátásért Felelősök vonatkozásában) |  | Nagyatád | 8000 | Használati díj | 2027-01-01 | 2036-12-31 | Hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
15 | Szennyvíztisztító művek rekonstrukciói (A víziközmű rendszerben szereplő Ellátásért Felelősök vonatkozásában) |  | Nagyatád | 7500 | Használati díj | 2027-01-01 | 2036-12-31 | Hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
| Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló források
I. ütem | 10289 | Önkormányzati saját forrás, Használati díj
II. ütem | 24000 | Használati díj
III. ütem | 55500 | Használati díj
* | A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!
** | A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.